## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：孵化基地一、二期及新材料产业园地块二消防控制室整合工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孵化基地一、二期及新材料产业园地块二消防控制室整合工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030409002001 | 控制电缆 WDZN-KYJY-30*1.5 | 1.名称:控制电缆; 2.规格:WDZN-KYJY-30*1.5; | m | 148.04
2 | 030409002002 | 控制电缆 WDZN-KYJY-24*2.5 | 1.名称:控制电缆; 2.规格:WDZN-KYJY-24*2.5; | m | 2182.26
3 | 030409002003 | 控制电缆 WDZN-KYJY-18*2.5 | 1.名称:控制电缆; 2.规格:WDZN-KYJY-18*2.5; | m | 2547.67
4 | 030409002004 | 控制电缆 WDZN-KYJY-18*1.5 | 1.名称:控制电缆; 2.规格:WDZN-KYJY-18*1.5; | m | 662.09
5 | 030409006001 | 电缆保护管 PC100 | 1.名称:电缆保护管; 2.规格:PC100; | m | 3859.74
6 | 041001001001 | 拆除路面及恢复 | 1.锯缝机锯缝 缝深30cm; 2.拆除混凝土路面层 厚30cm; 3.人工装石碴汽车石碴; 4.自卸汽车运石碴 运距5km; 5.C30水泥混凝土路面 厚度30cm; 6.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护; | m2 | 248.715
7 | 010102002001 | 挖管沟土方 | 1.挖管沟土方 人机配合 普通土; 2.回填土 人工小型机具夯填土 沟槽; | m3 | 526.812
8 | 010401007001 | 手孔井 1000*1000*1000 | 1.规格:手孔井 1000*1000*1000; 2.具体做法详施工图纸; | 座 | 29
9 | 010401007002 | 手孔井(中号) | 1.规格:手孔井(中号); 2.具体做法详施工图纸; | 座 | 6
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：孵化基地一、二期及新材料产业园地块二消防控制室整合工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：孵化基地一、二期及新材料产业园地块二消防控制室整合工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 原设备拆除、检测维修、重新安装 | 150000
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。